实验8  单缝衍射

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 夫琅禾费单缝衍射现象的衍射图样是什么样子？

- 示波器的如何使用？

二、实验内容

观察夫琅禾费单缝衍射现象，测量单缝夫琅禾费衍射的相对光强分布及衍射角。

三、实验注意事项

- 注意保护好组合光栅片；不能用眼睛直视激光器；

- 组合光栅片与CCD光强仪之间的距离Z应尽满足远场条件（，为缝宽）；

四、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

| 一个完整的周期T占有： （一个完整的周期是两个周期内同级明纹或暗纹之间X方向上的距离） | 小格 |
| --- | --- |
| 光栅片基座右端读数L1： | mm |
| CCD基座左端读数L2： | mm |
| Z=L2-L1-32.5+26 | mm |

| 测量项目 | 空间位置X |  | 空间位置Y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | = |  | = |  |  |
|  | 左 | 右 | 左 | 右 |  |
| 中央明纹 |  |  |  |  |  |
| 一级暗纹 |  |  |  |  |  |
| 一级亮纹 |  |  |  |  |  |
| 二级暗纹 |  |  |  |  |  |
| 二级亮纹 |  |  |  |  |  |
| 三级暗纹 |  |  |  |  |  |

示波器X方向上1格等于CCD线阵面X方向的距离为

b=2592×0.011mm一个完整的周期占有的小格数=

五、数据处理要求（表格在背面）

根据实验数据，算出各级明纹和暗纹的衍射角和相对光强，与理论值相比较，做出误差分析。

六、思考题

- 高级次暗纹与较低级次暗纹的Y读数相差较大是什么原因？正方向与负方向暗纹的Y读数相差较大是什么原因？并说明各自的解决方法？

- 采集到曲线“削顶”是何原因造成？如果测得的衍射图形不对称是什么原因？说明其解决方法。

七、数据处理注意事项

- 数据处理中，、的值=左右两边数值的平均值；

- 光强左边的值=空间位置左边的值一级，二级，三级暗纹Y值的平均值；（右边同理）；

- ；注意：各级暗纹的相对光强值为零；

- λ=650nm，a=0.12mm

附：数据处理表格

|  | 空间位置X（横向小格数 ） |  | 空间位置Y(纵向小格数) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 左 | 右 | 左 | 右 |
| 中央明纹 |  |  |  |  |
| 一级暗纹 |  |  |  |  |
| 一级亮纹 |  |  |  |  |
| 二级暗纹 |  |  |  |  |
| 二级亮纹 |  |  |  |  |
| 三级暗纹 |  |  |  |  |

|  | （横向小格数） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 左 | 右 |  |
| 中央明纹 |  |  |  |
| 一级暗纹 |  |  |  |
| 一级亮纹 |  |  |  |
| 二级暗纹 |  |  |  |
| 二级亮纹 |  |  |  |
| 三级暗纹 |  |  |  |

|  | 光强Y(纵向小格数) |  |  | 光强 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一级，二级，三级暗纹Y值的平均值 | 左 | 右 |  |
| 中央明纹I0 |  |  |  |  |
| 一级亮纹Iθ1 |  |  |  |  |
| 二级亮纹Iθ2 |  |  |  |  |

|  | 实验值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 相对光强 |
| 中央明纹 |  |  |  |
| 一级暗纹 |  |  |  |
| 一级亮纹 |  |  |  |
| 二级暗纹 |  |  |  |
| 二级亮纹 |  |  |  |
| 三级暗纹 |  |  |  |

（注意表格中只填写结果，具体的计算步骤需写在实验报告纸上；）