实验12　用霍尔效应测量磁场

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 了解制作霍尔元件使用的材料；

- 理解霍尔效应的原理，看懂原理图，能够利用左手定则或右手螺旋定则判断各矢量之间的关系；

- 霍尔电压与工作电流和励磁电流有什么样的关系？如何利用霍尔效应来测量磁场？

二、实验内容

- 测量霍尔电压与工作电流的关系

移动二维标尺，使霍尔元件位于电磁铁气隙中心位置；调节励磁电流=1000mA；调节=5.00，6.00，7.00，8.00，9.00，10.00 mA，记录对应的霍尔电压，填入表1。

- 测量霍尔电压与励磁电流的关系

霍尔元件仍位于电磁铁气隙中心位置；调节工作电流=10.00mA；调节=500，600，700，800，900，1000 mA，记录对应的霍尔电压，填入表2。

- 测量电磁铁气隙中心磁感应强度的大小及分布情况

调节=1000mA，=10.00mA；将霍尔元件从中心向边缘（统一向右侧，垂直方向不变）移动，每隔5mm测量相应的霍尔电压，填入表3，同时记录铭牌上的霍尔灵敏度。

三、实验注意事项

- 连线：相应的部分相连，红对红，黑对黑，注意线头的形状（U型头、接插线）。

- 霍尔元件的位置：用游标尺的零刻线对准主尺的中心刻线（横向对准30mm刻线，纵向对准19mm刻线），霍尔元件就位于气隙中心。

- 霍尔效应实验仪上的闸刀开关：三个开关都是指向C型磁铁为正向。霍尔电压的开关始终扳到正向不变，其余两个则需要来回扳动，扳动时注意断开测试仪的电源，避免放电产生电火花。

- 霍尔效应测试仪左下角和右下角的白色旋钮：用于改变输入电流的大小。测试仪较为灵敏，当旋转旋钮幅度太大或太快时，示数跳动较为严重，因此旋转时应缓慢。

- 表3中最左边的X，是指元件移动的距离，而非实际刻度值，即表格中的0对应游标尺指向主尺的30mm，而表格中的30对应游标尺指向主尺的0mm。

四、数据处理要求

- 求出三个表格中的值和表3中每个对应的磁感应强度的值，将计算结果填入表格；

- 根据表1和表2，用坐标纸分别画出和图，并用图解法求出各自的斜率；根据表3，用坐标纸画出图。

五、数据处理注意事项

- 求解时，取到小数点后第一位，求解时，取到小数点后第三位；（不必写计算过程）

- 画图时，三个表格中已经给出的自变量为横坐标，计算值为纵坐标；画出坐标轴，标注每个坐标轴代表的物理量及其单位的符号，坐标轴上应合理分度；描出所有实验点，再连线（不论直线或曲线都应是光滑的），最后在合适的位置写出图名；

- 图解法求斜率时，应写出详细的计算过程，并注意如何在直线上取点计算。

六、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

表1 关系 （=1000mA）                           单位：，

| 5.00 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.00 |  |  |  |  |  |
| 7.00 |  |  |  |  |  |
| 8.00 |  |  |  |  |  |
| 9.00 |  |  |  |  |  |
| 10.00 |  |  |  |  |  |

表2 关系 （=10.00mA）                           单位：，

| 500 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 |  |  |  |  |  |
| 700 |  |  |  |  |  |
| 800 |  |  |  |  |  |
| 900 |  |  |  |  |  |
| 1000 |  |  |  |  |  |

表3 关系 （=1000mA，=10.00mA）=___________________ 单位：

| 0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |

【计算公式】，

七、思考题

- 半导体材料的导电类型有__________型和__________型两种，制作霍尔元件时通常采用__________型半导体，因为__________迁移率大于__________迁移率。

- 简述霍尔效应的原理，并说明电磁铁气隙中磁感应强度的分布情况。