实验11　落球法测量液体的粘滞系数

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 什么是粘滞力？

- 测量液体粘滞系数的方法有哪些，各有什么特点？

二、实验内容

使用变温粘度仪测定不同温度下蓖麻油的粘滞系数。

三、实验注意事项

- 实验时，量筒内的油中应无气泡。手和身体都不要接触到量筒，以保证实验过程油温恒定；

- 测量钢球下落时间过程中，在观察小球通过标线时，应使视线保持水平；

- 观察小球是否一直沿中心下落，若样品管倾斜，应调节其铅直；

- 测量过程中，尽量避免对液体的扰动；

- 用磁铁吸起钢珠时要小心操作，避免打破玻璃量筒，把蓖麻油滴在桌面上；

- 为保证数据的一致性，选用唯一的小钢球进行实验，完成实验后，将小钢球保存于样品管中的蓖麻油里，防止氧化，以备下次实验使用。

四、原始数据记录表格

组号________ 同组人姓名____________________ 成绩__________ 教师签字_______________

| 温度/°C | 时间s |  |  |  |  | η（Pa⋅s） 测量值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |

方法Ⅰ：测量蓖麻油在不同温度下，小球下落20cm（从5cm至25cm）所用时间，重复测量5次；

方法Ⅱ：从0刻线开始至25cm，小球每下落5cm计时一次，计时要眼明手快，保证视线与管壁刻线水平。

五、数据处理要求

- 计算出不同温度条件下蓖麻油粘滞系数的完整结果表达式；并将结果填入表格中；

- 40°C时蓖麻油粘滞系数的标准值为0.231 Pa·s，可将40°C时粘滞系数的测量值与标准值比较计算相对误差（保留二位有效数字），并分析引起误差的原因。

六、数据处理注意事项

计算步骤写在实验报告纸上；并需要将具体的数据代入公式，只有公式和结果不得分！

- ρ = 7.8×103kg/m3   ρ0 = 0.95×103kg/m3    D = 2.0×10-2m  d=1×10-3m

- 方法Ⅰ计算公式：，注意

粘滞系数平均值，

所以粘滞系数；注意测量结果标准表达式的修约参看课本32页；

- 方法Ⅱ计算公式：，，（）

粘滞系数平均值，注意，

所以粘滞系数；注意测量结果标准表达式的修约参看课本32页；

- 相对误差：。

七、思考题

- 落球法测定粘滞系数的基本原理是什么？

- 表示粘滞阻力的斯托克斯公式受到怎样的局限？如何修正？

- 如果落球不在圆筒中心轴线垂直下落，会导致测量值偏大还是偏小？为什么？

- 斯托克斯定律成立的条件？