实验 交流电路——RLC电路特性的研究

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

- 电容、电感及电阻的基本特性是什么？RLC电路串联、并联的连接有何不同；

- 回顾示波器的使用方法，熟悉DH4505交流电路实验仪的功能及结构；

- 掌握RCL串联、并联电路的幅频特性和相频特性；（重点）

- 认真观看视频中串联、并联电路的连接，电路的谐振现象及对应的实验操作示范；

- 课前请写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验注意事项

- 实验开始前，未经教师许可，不得触碰仪器；

- 仪器采用开放式设计，使用时应正确接线，不能短路功率信号源，以防损坏仪器；

- 调节实验仪中信号源的频率，使其由低到高变化，同时在示波器上观察其波形变化；

- 使用双踪示波器要正确接线，注意两通道的接地点（即示波器连线的黑色插头）应该位于线路的同一点，否则会引起部分电路短路；

- 记录数据时，对于电压应记录波峰和波谷之间的数值，即峰峰值。

三、数据处理要求

- 作出RLC串联电路的幅频特性和相频特性图，根据幅频特性求出电路的谐振频率f0测，与理论值f0=12πLC进行比较，求误差；同时根据幅频特性图求Q测值，并由L、C的参数值计算电路Q的理论值（Q0=2πf0LR），比较两者，求误差。

- 作出RLC并联电路的幅频特性和相频特性图，求出电路的谐振频率f0测及Q测值，并与理论计算值比较，最后分别求出两者的误差。（注：计算公式与串联电路相同）

四、思考题

- 在交流电路中，电阻值和频率无关，RLC串联电路的电流与电阻电压是同相位；电容具有“___________________________”的特性；电感具有“___________________________”的特性。

- RLC串联电路具有特殊的幅频特性和相频特性，有___________________________作用。

- 如何利用测量数据求得RLC串联电路品质因数Q？

- 改变R是否影响RLC串联电路谐振频率？改变C是否影响谐振频率？

装订处

五、原始数据记录表格

成绩__________ 教师签字_______________组号________ 同组人姓名____________________

表1  RLC串联电路的幅频特性

，，

表2  RLC串联电路的相频特性

，，

| 装订处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表3  RLC并联电路的幅频特性

，，

表4  RLC并联电路的相频特性

，，