实验　落球法测量液体的粘滞系数

专业___________________   学号___________________   姓名___________________

一、预习要点

装订处

如何定义粘滞力（内摩擦力）；粘滞系数取决于什么；

- 测量液体粘滞系数的方法有哪些，各有什么特点；

- 试说明本实验测量粘滞系数方法的原理（画图说明）；

- 试说明实验采用的斯托克斯定律成立的条件；

- 认真观看视频中对于仪器功能的介绍，注意熟悉秒表的读数规范；

- 课前请写好预习报告，上课时务必将预习报告和原始数据表格一并带来，否则扣分。

二、实验注意事项

- 测量钢球下落时间过程中，在观察小球通过标线时，应使视线与标线保持水平；

- 观察小球是否一直沿中心下落，若样品管倾斜，应调节其铅直；

- 测量过程中，尽量避免对液体的扰动；用磁铁吸起钢珠时要小心操作，避免打破玻璃量筒，把液体滴在桌面上；

- 实验时手和身体都不要接触到量筒，以保证实验过程液温恒定；

- 为保证数据的一致性，选用唯一的小钢球进行实验。

三、原始数据记录表格

成绩__________ 教师签字_______________组号________ 同组人姓名____________________

方法Ⅰ：测量液体在不同温度下，小球下落20cm（从5cm至25cm）所用时间，重复测量5次；

| 温度/°C | 时间 /s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 第5次 |

方法Ⅱ：从0刻线开始至25cm，小球每下落5cm计时一次，计时要眼疾手快，保证视线与管壁刻线水平。

| 温度/°C | 时间 /s |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0cm~5cm | 5cm~10cm | 10cm~15cm | 15cm~20cm | 20cm~25cm |

四、数据处理要求

- 计算出不同温度条件下液体粘滞系数的完整结果表达式；

- _______°C时液体粘滞系数的标准值为__________Pa·s，将其测量值与标准值比较，计算相对误差（保留二位有效数字）；

- 思考并分析本次实验中引起误差的原因有哪些？

五、数据处理参考公式与注意事项

（注意：计算步骤写在实验报告纸上；要有数据代入的计算过程，只有公式和结果不得分！）

- ρ = 7.8×103kg/m3  ρ0 = _______×103kg/m3  D = 2.0×10-2m  d=_______×10-3m

- 方法Ⅰ计算公式：

（1），注意

（2）粘滞系数平均值

粘滞系数不确定度

所以粘滞系数；注意测量结果标准表达式的修约参看课本2.4.4节；

装订处

方法Ⅱ计算公式：

（1）， （_____）  (2)（）

（3）粘滞系数平均值，注意

粘滞系数不确定度

所以粘滞系数；注意测量结果标准表达式的修约参看课本2.4.4节；

- 相对误差计算公式：。

六、思考题

- 落球法测定粘滞系数的基本原理是什么？

- 表示粘滞阻力的斯托克斯公式受到怎样的局限？如何修正？

- 斯托克斯定律成立的条件？

- 如果落球不在圆筒中心轴线垂直下落，会导致测量值偏大还是偏小？为什么？

（注意要抄题目后再回答对应的问题）